УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Хохольское

коммунальное хозяйство»

__________А.А.Турищева

«___»______________202  г.

План мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства

МУП «Хохольское коммунальное хозяйство» к отопительному сезону 2025-2026гг.

котельная ул. Заводская. 88

26.02.2025

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная поверка приборов КИП и А, СОУ, СГТ | шт | 26 | май июнь | Квасов А.В. Стародубцев И.А. |
| 4 | Замеры потенциалов по растеканию тока и заземлению | шт | 1 | июль | Стародубцев И.А. Подрядная организация |
| 5 | Ревизия дымоходов и вентиляционных каналов с получением акта | шт | 2 | июнь | Квасов А.В. Стародубцев И.А. ВДПО |
| 9 | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов | шт | 2 | апрель | Квасов А.В. Стародубцев И.А. |
| 10 | Проведение ревизии и наладки водоподготовительного оборудования котельной | шт | 1 | апрель | Квасов А.В. Стародубцев И.А. |
| 11 | Ревизия теплообменников с последующей промывкой | шт | 2 | июль-август | Квасов А.В. Стародубцев И.А. |
| 12 | Ревизия сетевых насосов и запорной арматуры | шт | 14 | май-август | Квасов А.В. Стародубцев И.А. Авдеев Ю.В. |
| 20 | Проведение опрессовки т/сети | м | 746 | август | Квасов А.В. |